附件一

| 柳州市人民医院空调设备招标参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设 备 名 称 | 设 备 参 数 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 变频多联式外机 | 28匹冷暖 RFC800KX4 Q冷=80KW，Q热=90KW，N=18.4KW，噪声63dB,压缩机2台，能量控制9-110%，冷媒控制器：电子膨胀阀，微电脑控制除霜，冷媒R410A，宽*高*深=2048*1350*720 | 套 | 2 |  |
| 2 | 风管式室内机 | RFU40KX4 Q冷=4.0KW，Q热=4.4KW，高档噪声33dB(A)，功率60W，高档风量13m3/min，标准机外静压50Pa, | 台 | 2 |  |
| 3 | 风管式室内机 | RFU56KX4 Q冷=5.6KW，Q热=6.2KW，高档噪声34dB(A)，功率75W，高档风量15m3/min，标准机外静压50Pa, | 台 | 1 |  |
| 4 | 风管式室内机 | RFU71KX4 Q冷=7.1KW，Q热=8KW，高档噪声36dB(A)，功率120W，高档风量16m3/min，标准机外静压50Pa, | 台 | 3 |  |
| 5 | 风管式室内机 | RFU90KX4 Q冷=9KW，Q热=10KW，高档噪声40dB(A)，功率120W，高档风量25m3/min，标准机外静压50Pa, | 台 | 2 |  |
| 6 | 风管式室内机 | RFU112KX4 Q冷=11.2KW，Q热=13KW，高档噪声41dB(A)，功率120W，高档风量27m3/min，标准机外静压50Pa, | 台 | 3 |  |
| 7 | 风管式室内机 | RFU125KX4 Q冷=12.5KW，Q热=14KW，高档噪声42dB(A)，功率200W，高档风量37m3/min，标准机外静压50Pa, | 台 | 6 |  |